|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Агенция за социално подпомагане |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ВАРНА

АДРЕС: ГР. ВАРНА, Ж. К. „ЧАЙКА“, БЛ. 67, ВХ. В И ВХ. Г

Предвиденият ремонт е в обхвата на §5, т. 42 от ДР на ЗУТ. Сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Г.

Максимален срок за изпълнение: 60 /тридесет/ календарни дни.

Участниците следва да разполагат с минимален брой специалисти, заети пряко с изпълнение на поръчката, съгласно детайлен списък - неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

- Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията на чл. 163a, ал. 2 от ЗУТ и има минимум З години професионален опит като строителен инженер или строителен техник;

- Длъжностно лице по ЗБУТ, който е сертифициран специалист с минимален професионален опит - 2 години на длъжност „Координатор по безопасност и здраве”, и притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ;

- Лице за контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти — притежаващо валиден сертификат за завършен курс за контрол на качеството и притежаващо минимум 2 години професионален опит.

Минимален средносписъчен състав на собствени или наети квалифицирани лица за извършване на СМР:

- Монтажник дограма – минимум 2 /две/ лица;

- Мазач – минимум 1 /едно/ лице;

- Шпакловчик – минимум 1 /едно/ лице;

- Работник топлоизолация – минимум 1 /едно/ лице;

- Електротехник – минимум 1 /едно/ лице;

- Общ работник – минимум 1 /едно/ лице;

Доставката на всички материали, оборудване и механизация, необходими за изпълнение на строително монтажните работи по отделните части, е задължение на Изпълнителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и декларации, удостоверяващи съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него

Технологията на изпълнение на видовете строителни-монтажни работи следва да осигурява максимални ефективност, качество и спазване на всички действащи технически нормативи.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и носи пълна отговорност за всякакви злополуки, които се случват на нея.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи с качество, съответстващо на стандартите и нормативните актове. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и/или от съответните контролни органи.

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството на Република България. Участниците в строителния процес са задължени да спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството.

Технически изисквания към продуктите.

- Стиропор – EPS - 5 см.;

- Мрежа за топлоизолация;

- Профили за топлоизолация;

- Алуминиеви ъгли;

- Алуминиева входна врата, профил  ALTEST – 4 см.;

- Стъклопакет – 24 мм., бял;

Качеството на вложените материали се доказва с декларация за експлоатационните показатели в съответствие с Приложение III на Регламент 305/2011 /за строителните продукти, за които има хармонизирани технически спецификации/ или с декларация за съответствие /за строителните продукти, за които не са публикувани или не са влезли в сила хармонизирани стандарти или не е издадена европейска техническа оценка/. Минимумът информация, която декларацията за експлоатационни характеристики трябва да съдържа, е определен в чл. 6 на Регламент 305/2011. Декларацията за съответствие се съставя съгласно част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на  строителните продукти.